###### Утверждаю

Глава МО «Попово-Лежачанский сельсовет»

С.В. Призенко(___________________)

«17»декабря 2013г.

Схема

развития водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Попово-Лежачанский сельсовет»

Глушковского  района Курской области

на период 2014-2022 годы

# Паспорт

# Схемы развития водоснабжения и водоотведения муниципального образования  «Попово-Лежачанский сельсовет» Глушковского  района Курской области на 2014-2022 годы

| Наименование программного документа | Схема развития водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Попово-Лежачанский сельсовет» Глушковского района Курской области на 2014-2022 годы (далее - Схема) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программного документа | Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». Генеральный план муниципального образования «Попово-Лежачанский сельсовет» Глушковского района Курской области, разработанный ООО НВЦ «ИнтехКом». Программа комплесного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Попово-Лежачанский сельсовет» Глушковского района Курской на 2014-2022 годы. |
| Заказчик программного документа | Администрация муниципального образования «Попово-Лежачанский сельсовет» Глушковского района Курской области |
| Разработчик программного документа | Администрация муниципального образования «Попово-Лежачанский сельсовет» Глушковского района Курской области ОДПО Фонд «Повышения квалификации и научных исследований" |
| Цели программного документа | Удовлетворение спроса потребителей муниципального образования «Попово-Лежачанский сельсовет» Глушковского района Курской области услуги холодного и горячего водоснабжения и водоотведения, обеспечение надёжного водоснабжения и водоотведения наиболее экономическим способом при минимальном негативном воздействии на окружающую среду, экономическое стимулирование развития систем водоснабжения и водоотведения, внедрение энергосберегающих технологий |
| Задачи программного документа | -обеспечение подключения к системам водоснабжения и водоотведения вводимых объектов жилищного фонда, социальной и производственной сферы; -строительство и модернизация объектов водоснабжения и водоотведения в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства; -повышение качества услуг водоснабжения и водоотведения; -улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования «Попово-Лежачанский сельсовет» Глушковского района Курской области |
| Важнейшие целевые показатели программного документа | - повышение надежности функционирования систем водоснабжения и водоотведения; - ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов водоснабжения и водоотведения; - повышение качества предоставляемых услуг водоснабжения и водоотведения; - улучшения экологической ситуации на территории муниципального образования «Попово-Лежачанский сельсовет» Глушковского района Курской области |
| Сроки и этапы программного документа реализации | 2014-2022 годы |
| Объемы и источники финансирования программного документа | Общий объем финансирования Схемы составит 24370 тыс. рублей, в т.ч.: 2015 год - 4810 тыс. рублей; 2016 год - 4260 тыс. рублей; 2017 год - 4200 тыс. рублей; 2018 год - 5400 тыс. рублей; 2019 год - 4200 тыс. рублей; 2020 год - 500 тыс. рублей; 2021 год - 500 тыс. рублей; 2022 год - 500 тыс. рублей; Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней, тарифная составляющая, плата за подключение, инвестиции. |

Общая характеристика муниципального образования

«Попово-Лежачанский сельсовет»

Муниципальное образование «Попово-Лежачанский сельсовет» расположено в юго-западной части Глушковского района Курской области. Муниципальное образование «Попово-Лежачанский сельсовет» является центром села  Попово-Лежачи.

Общая площадь муниципального образования «Попово-Лежачанский сельсовет»  составляет 62,17 км2.

Численность населения муниципального образования «Попово-Лежачанский сельсовет»  на начало 2013 года составила 1194 человек.

Основными производственными направлениями предприятий, функционирующих на территории МО «Попово-Лежачанский сельсовет», является сельское хозяйство.

В Попово-Лежачанском сельсовете главным хозяйствующим субъектом (АПК) сельсовета является ЗАО «РосНива».

В МО «Попово-Лежачанский сельсовет»  развита социальная инфраструктура: 1 школа, 1  учреждение дополнительного образования детей, больница, библиотека, центр культуры и досуга, спортзалы.

Предприятия обслуживающей сферы включают в себя 4 магазина промышленных и продовольственных товаров, 1 торговый павильон, 1 торговая палатка.

Общая площадь жилищного фонда муниципального образования «Попово-Лежачанский сельсовет»  согласно статистическим данным на 01.01.2013 года составляет 41,2 тыс. кв. метров.

Обеспеченность жильем в 2012 году на 1-го человека составляла 34,5 кв. м / чел.

Жилищный фонд муниципального образования «Попово-Лежачанский сельсовет» не представлен многоквартирными и на 100 % - индивидуальными домами. Обеспеченность жилищного фонда инженерной инфраструктурой находится на среднем уровне, системой водоснабжения охвачено 100% домовладений, газифицировано 72% домовладений, центральные канализация и теплоснабжение отсутствуют.

Глава I.

Схема

водоснабжения

Раздел 1-1. Существующее положение в сфере водоснабжения

муниципального образования «Попово-Лежачанский сельсовет»

Водоснабжение населенных пунктов сельсовета в основном осуществляется из артезианских скважин, а также колодцев. Подача воды производится электрическими насосами производительностью 6-20м3/час с накоплением в башнях Рожновского и передачей потребителям по магистральным сетям в т.ч. и на водоразборные колонки.

Система ХПВ объединена с противопожарной, тупиковая, в основном диаметр магистральных сетей 100-150мм, давление 1-4кг/см2, производительность 18-28 м3/час.

Всего на территории сельсовета 5 водонапорных башен, 5 артезианских скважин, 28 км магистральных сетей (х. Отруба без централизованного водоснабжения).

Степень износа магистральных сетей, водонапорных башен в результате эксплуатации достигает 30-63%, требуется капитальный ремонт.

Таблица 1 – Система водоснабжения МО «Попово-Лежачанский сельсовет»

| № п/п | Число колодцев | Число водонапорных скважин | Число водозаборных колонок | Другие электрические и механические источники | Протяженность водопроводных сетей, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 24 | 5 | 86 | 2 | 28 |

В целом, потребности населения в воде для питьевых и хозяйственных нужд соответствуют мощности водозаборных сооружений (за исключением периодов засушливой погоды, увеличения водоразбора на полив приусадебных участков).

Имеются краны отбора проб воды и контрольно-измерительная аппаратура (манометры).

Наружная сеть водопровода в каждом из 3-х эксплуатационных зон (водозаборов) муниципального образования тупиковая, с дополнительными перемычками внутри эксплуатационных зон. Перемычек между эксплуатационными зонами не имеется.

Система водоснабжения муниципального образования «Попово-Лежачанский сельсовет»    характеризуется высокой степенью износа. Строительство  объектов  водоснабжения  в муниципальном образовании «Попово-Лежачанский сельсовет»   осуществлялось в основном   до 1976 года прошлого столетия. В связи, с чем амортизационный уровень износа, как водозаборных сооружений, так и водопроводных сетей составляет около 30-63 %.

На отдельных  участках  сетей  водоснабжения,  вследствие  усталости  (старения)  металла,  непрочности  стыков  труб,  а  также  неисправности  водопроводной  арматуры  на  наружных   сетях  трубопроводов  в  результате  образования  трещин  и  свищей  в  трубах происходят  многочисленные  утечки  воды.  Стальные  трубы  подверглись  коррозии,  и  дальнейшее  их  использование  для  водоснабжения  не  представляется  возможным.  Все это приводит к увеличению потерь и затрат на производство воды.

Система водоснабжения муниципального образования «Попово-Лежачанский сельсовет»    обслуживается силами сельсовета. На текущий момент отрасль водоснабжения убыточна. Установленный реализационный тариф на воду только на 40 %  покрывает затраты на производство услуги водоснабжения.

### Характеристика действующей системы водоснабжения МО «Попово-Лежачанский сельсовет» на 01.01.2013 года

Таблица 2

| ### № п/п | ### Показатели | ### Един. измер. | ### Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ### Артезианские скважины |  |  |
| ### 1.1 | ### Наличие – всего, из них | ### ед. | ### 5 |
| ### 1.2 | ### - рабочие | ### ед. | ### 5 |
| ### 1.3 | ### - резервные | ### ед. | ### 0 |
| ### 1.4 | ### Годы ввода в эксплуатацию или последней реконструкции |  | ### 1976 |
| ### 1.5 | ### Уровень износа | ### % | ### 30-63 |
| ### 2 | ### Водопроводные сети |  |  |
| ### 2.1 | ### Наличие – всего, из них | ### км | ### 28 |
| ### 2.2 | ### - магистральные водоводы | ### км | ### 28 |
| ### 2.3 | ### - уличная водопроводная сеть | ### км | ### 0 |
| ### 2.4 | ### Годы ввода в эксплуатацию или замены |  | ### 1976 |
| ### 2.5 | ### Уровень износа | ### % | ### 30-63 |
| ### 3 | ### Водонапорные башни |  |  |
| ### 3.1 | ### Наличие – всего, из них | ### ед. | ### 5 |
| ### 3.2 | ### Годы ввода в эксплуатацию или последней реконструкции |  | ### 1976 |
| ### 3.3 | ### Уровень износа | ### % | ### 30-63 |

Раздел 1-2. Существующие балансы производительности сооружений системы водоснабжения и реализации воды

### муниципального образования «Попово-Лежачанский сельсовет»

На текущий момент мощность водозаборных сооружений муниципального образования «Котовский сельсовет»   составляет 1,0 т. куб.м/сутки. Максимальный суточный расход воды с учетом потерь и неучтенных расходов составляет 0,2 т. куб.м/сутки. В связи с чем, действующая система централизованного водоснабжения обеспечивает на 100 % (в полном объеме) потребности населения и прочих потребителей в питьевой воде.

Подключенный к системе централизованного водоснабжения индивидуальный жилищный фонд не обеспечен приборами учета.

Организации социальной, коммерческой и производственной сферы на 100 % обеспечены приборами учета потребления воды.

Полное обеспечение приборами учета всех объектов потребления воды планируется завершить в 2016-2022 годах.

Раздел 1-3. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения

В соответствие с этим в 2022 году потребление воды в целом по муниципальному образованию составит:

- среднесуточное – 5,2 куб. м.;

- максимальное суточное – 125,3 куб. м;

- годовое - 45760 куб. м.

Средние потери воды в водопроводных сетях снизятся и составят 11 куб. м  в сутки.

Прогноз роста численности населения в  населенных пунктах

МО «Попово-Лежачанский  сельсовет»  Глушковского района на 2014 – 2022 годах (чел.)

Таблица 3

| № п/п | Наименование населенных пунктов | ### По годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | с. Попово-Лежачи | 1175 | 1187 | 1199 | 1211 | 1223 | 1235 | 1247 | 1260 | 1272 | 1175 | 1187 |
| 2 | х. Бырдин | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 |
| 3 | х. Заря | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | х. Отруба | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Итого по МО | 1194 | 1206 | 1218 | 1230 | 1242 | 1255 | 1267 | 1280 | 1293 | 1194 | 1206 |

Раздел 1-4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения

Для обеспечения питьевой водой вводимых в период 2014-2022 годов объектов жилья и социальной сферы и повышения надежности водоснабжения всех потребителей планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы водоснабжения муниципального образования.

- Для водоснабжения вводимого индивидуального жилья в населенных пунктах муниципального построить 1 км водопровода.

- Для водоснабжения вводимых в период 2014-2022 годов объектов бюджетной и производственной сфер предполагается построить 0,4 км водопроводных сетей.

- Строительство объектов централизованного водоснабжения  для подключения существующих объектов жилья и социальной сферы в с. Попово-Лежачи.

- Строительство объектов централизованного водоснабжения  для подключения существующих объектов жилья и социальной сферы в х. Бырдин.

- Капитальный ремонт водонапорной башни и  водопроводных сетей в  с.Попово-Лежачи

### Прогноз строительства объектов водоснабжения для существующих объектов жилищного фонда социальной и производственной сферы в муниципальном образовании «Попово-Лежачанский сельсовет»  в 2014-2022 годах

Таблица 4

| № п/п | Наименование микрорайона, улицы, объекта | Наименование объектов водоснабжения | Един. измер. | Количество (ф.е.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Строительство объектов централизованного водоснабжения для подключения существующих объектов жилья и социальной сферы в х. Бырдин | Артезианские скважины | ед. |  | - | - | - | - | - | - | - | -- | - | - |
|  |  | Водонапорные башни | ед. |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Водопровод | км |  | - | - | - | - | - | 1,2 | - | - | - | - |
| 2 | Строительство объектов централизованного водоснабжения для подключения существующих объектов жилья и социальной сферы в с. Попово-Лежачи | Артезианские скважины | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Водонапорные башни | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Водопровод | км |  |  |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |  |  |  |

Прогноз мероприятий по реконструкции объектов водоснабжения МО «Попово-Лежачанский сельсовет»   на 2014-2022 годы для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления

Таблица 5

А) Артскважины

| № п/п | Наименование населенного пункта | Текущее состояние |  |  | План-прогноз реконструкции (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Год ввода | Ур-нь износа (%) | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Б) Водонапорные башни

| № п/п | Наименование населенного пункта | Текущее состояние |  |  | План-прогноз реконструкции (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Год ввода | Ур-нь износа (%) | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | с.Попово-Лежачи | 1 | - | 100 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по МО |  |  |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |

В) Водопроводные сети

| № п/п | Наименование населенного пункта | План-прогноз реконструкции (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | с.Попово-Лежачи | - | - | 0,3 км | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел 1-5. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоснабжения муниципального образования «Попово-Лежачанский сельсовет» в период 2014-2022 годов

Финансирование Схемы развития водоснабжения муниципального образования «Попово-Лежачанский сельсовет» намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

В качестве потенциальных источников финансирования Схемы развития водоснабжения муниципального образования «Попово-Лежачанский сельсовет» являются средства федерального и областного бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Запланированный объем средств на реализацию Схемы развития водоснабжения муниципального образования «Попово-Лежачанский сельсовет» на 2014-2022 годы составляет 22,37 млн. рублей

Прогнозный перечень инвестиционных проектов, необходимых для реализации мероприятий Схемы развития водоснабжения муниципального образования «Попово-Лежачанский сельсовет» на 2014-2022 годы

Таблица 6

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Строительство водопровода | Обеспечение водой существующих объектов жилья и социальной сферы | 1,4 км | 1,5 | 2014-2022 | Улучшение качества жизни сельского населения | Средства бюджета |
|  | Строительство объектов централизованного водоснабжения для подключения существующих объектов жилья и социальной сферы в с. Попово-Лежачи | Обеспечение водой существующих объектов жилья и социальной сферы | 21 км. | 21 | 2014-2022 | Улучшение качества жизни сельского населения | Средства бюджета |
|  | Строительство объектов централизованного водоснабжения для подключения существующих объектов жилья и социальной сферы в х. Бырдин | Обеспечение водой существующих объектов жилья и социальной сферы | 1,2 км | 1,2 | 2014-2022 | Улучшение качества жизни сельского населения | Средства бюджета |
|  | Капитальный ремонт с.Попово-Лежачи | Обеспечение водой существующих объектов жилья и социальной сферы | Водонапорные башни - 1 шт. Сети водопровода – 0,3 км. | 0,55 | 2014-2022 | Улучшение качества жизни сельского населения | Средства бюджета |
|  | Строительство зон санитарной охраны | Обеспечение водой существующих объектов жилья и социальной сферы | 2 км. | 0,12 | 2014-2022 | Улучшение качества жизни сельского населения | Средства бюджета |
|  | Итого |  | - | 24,37 |  |  |  |

План-график

реализации мероприятий Схемы развития водоснабжения

муниципального образования «Попово-Лежачанский сельсовет» на 2013 – 2022 годы

Таблица 7

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Объемы работ и затраты по реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Строительство объектов централизованного водоснабжения для подключения существующих объектов жилья и социальной сферы в с. Попово-Лежачи | млн.р | 21 | - | - | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | - | - | - | Администрация Попово-Лежачанского сельсовета Застройщик |
| 1.1 | Артезианская скважина | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.2 | Водонапорная башня | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.3 | Водопровод | км | 21 | - | - | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 21 | - | - | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | - | - | - |  |
| 2 | Строительство объектов централизованного водоснабжения для подключения существующих объектов жилья и социальной сферы в х. Бырдин | км | 1,2 | - | - | - | - | - | 1,2 | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 1,2 |  |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Артезианская скважина | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.2 | Водонапорная башня | ед. | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.3 | Водопровод | км | 1,2 | - | - | - | - | - | 1,2 | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 1,2 | - | - | - | - | - | 1,2 | - | - | - | - |  |
| 3. | Капитальный ремонт с.Попово-Лежачи | млн.р | 0,55 |  |  | 0,55 |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Попово-Лежачанского сельсовета Застройщик |
| 3.1 | Артезианские скважины | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Водонапорные башни | ед. | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.р | 0,25 |  |  | 0,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Сети водопровода | км | 0,3 |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.р | 0,3 |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | ### Строительство водопровода | км | 1,4 |  |  |  |  |  |  |  | 0,4 | 0,5 | 0,5 | Администрация Попово-Лежачанского сельсовета Застройщик |
|  |  | млн.р | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |
|  | ### Итого | млн.р | 24,25 |  |  | 4,75 | 4,2 | 4,2 | 5,4 | 4,2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Администрация Попово-Лежачанского сельсовета Застройщик |
| 5 | ### Строительство зон санитарной охраны | км | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.р | 0,120 |  | 0,06 | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### Итого |  | 0,120 |  | 0,06 | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Глава II.

Схема

водоотведения

Раздел 2-1. Существующее положение в сфере водоотведения

муниципального образования «Попово-Лежачанский сельсовет»

Организованного сброса сточных вод через центральную систему канализации в муниципальном образовании в настоящее время нет. Отвод стоков от зданий, имеющих внутреннюю канализацию, осуществляется в выгребные ямы. Такое положение вызывает необходимость строительства очистных сооружений.

Самостоятельной ливневой канализации в населенных пунктах также не имеется.

23